Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

R3-3/028-1/2017 Ing. Jana Valušiaková, MHA 21.02.2017

 02/48234957

 valusiakova@unb.sk

**Vec: Výzva na predloženie ponuky.**

V rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zabezpečenie predmetu zákazky **„Kontroly, servis, údržba a opravy Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) pre Nemocnice UNB“** (Nemocnica Ružinov, Nemocnica Akad. L. Dérera, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice)**,** Vás vyzývame na predloženie ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.

**Predmet zákazky:**

Kontroly, servis, údržba a opravy Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) pre Nemocnice UNB (Nemocnica Ružinov, Nemocnica Akad. L. Dérera, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice) v zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z.

**CPV** 31625100-4 systémy na detekciu požiarov

**Možnosť predloženia ponuky**:

Uchádzač predloží ponuku na jednu, dve alebo všetky časti, ktoré budú hodnotené samostatne. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu na poskytnutie služby/objednávku na každú časť predmetu zákazky samostatne.

**Rozsah zákazky:**

1.     Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

2.     Odstraňovanie nedostatkov a závad zistených počas pravidelných kontrol, vrátane dodávky náhradných dielov a materiálov súvisiacich s odstránením závad, na základe písomnej objednávky, ktorá bude objednávateľom vopred odsúhlasená.

3.     Odstraňovanie nahlásených technických porúch.

**Identifikačné údaje:**

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie: Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO: 318 138 61

Zastúpená: MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH; Ing. Juraj Kovács, MBA; MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0027/9808

kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jana Valušiaková, MHA

Telefón: 02/482 34 957

e-mail: valusiakova@unb.sk

# Cenová špecifikácia

V cenovej špecifikácii uveďte požadovaný rozsah služieb v zmysle minimálnych požiadaviek (Príloha č. 1 – Opis a rozsah predmetu zákazky) a cenové ponuky žiadame uviesť v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 2 tejto výzvy (Tabuľka cenovej ponuky).

Všetky ceny prosíme uviesť bez DPH aj s DPH.

**Požadovaný obsah ponuky:**

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať, oprávňujúci uchádzača poskytovať službu:
2. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
3. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
4. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
5. osobité oprávnenie na vykonávanie inštalácie, opravy (resp. servisu) a kontroly zariadení EPS pre príslušný typ EPS.

**Doba trvania:** 5 mesiacov

**Lehota na predkladanie ponúk:**

Dátum: 27.02.2017 Čas: 10,00 hod

**Lehota viazanosti ponúk:** 30.06.2017

**Predpokladaná hodnota zákazky:** 9 990,00 EUR bez DPH

Vaše ponuky aj s prílohami posielajte na e-mailovú adresu: valusiakova@unb.sk.

**Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na každú časť, na ktorú predkladá ponuku.**

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku od uchádzača, ktorý na základe výzvy verejného obstarávateľa nepredloží osobitné oprávnenie na vykonávanie inštalácie, servisu a kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť (napr. z dôvodu neprijatia ani jednej ponuky, nepredloženia žiadnej ponuky a pod.) a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky.

 O výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú všetci uchádzači písomne informovaní v rámci lehoty viazanosti ponúk.

 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva/objednávka o vykonávaní služieb/kontrol. Zmluvný vzťah bude uzatvorený na obdobie do 30.06.2017 resp. do ukončenia nového výberového konania realizovaného verejným obstarávateľom formou - nadlimitnej verejnej súťaže.

 Ing. Jana Valušiaková, MHA

 Odbor verejného obstarávania

 Univerzitná nemocnica Bratislava

**Príloha č. 1**

***Opis a rozsah predmetu zákazky*** *:*

1.    Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

2.     Odstraňovanie nedostatkov a závad zistených počas pravidelných kontrol na základe písomnej objednávky, ktorá bude objednávateľom vopred odsúhlasená.

3.     Odstraňovanie nahlásených technických porúch.

***Technické parametre:***

**Nemocnica Ružinov**

SCHRACK Seconect Integral SK

Ústredňa EPS BMZ Integral SK – 2ks

Ovládací panel  ICP – interný + tlačiareň - 1 ks

Tepelný hlásič    27 ks

Opticko-dymový hlásič 1123 ks

EX hlásiče 15 ks

Tlačidlový hlásič 114 ks

*Termín plnenia Nemocnica Ružinov:*

- štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly – apríl 2017

- mesačná kontrola – február, marec, máj, jún 2017

**Nemocnica sv. Cyrila a Metoda**

EPS Lites MHU103,

Ústredne: 9 ks + 1 hlavná

EPS Lites MHU 115

Ústredne: 1 ks + 2 ks EN54 napájací zdroj

Automatické hlásiče: 314 ks

Tlačidlové hlásiče: 183 ks

*Termín plnenia Nemocnica sv. Cyrila a Metoda*

- ročná kontrola – jún 2017

- štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly – marec 2017

- mesačná kontrola – február, apríl, máj 2017

**Nemocnica akad. L. Dérera**

Magnetická rezonancia - EPS SIEMENS, CERBERUS
Ústredňa FC10:  1 ks

Automatický hlásič DO1101A :  21 ks

Tlačidlový hlásič : 2 ks

Termín plnenia Nemocnica akad. L. Dérera

- ročná kontrola – máj 2017

- štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly - február 2017

- mesačná kontrola – marec, apríl, jún 2017

**Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice**

Pavilón F a Pavilón D

EPS ESSER BMZ 800C

ESSER 8000C (ústredňa EPS): 1 ks

BIG Bat (akumulátor 12V, 12,0Ah): 2 ks

ESSER PAM 2D (automatický opticko-dymový hlásič): 23 ks

ESSER PAM (manuálny tlačidlový hlásič): 7 ks

*Termín plnenia ŠGN Podunajské Biskupice:*

- štvrťročná kontrola – február, máj 2017

**Tabuľka cenovej ponuky**

**Uchádzač predloží cenovú ponuku samostatne na každú časť predmetu výzvy na ktorú predkladá ponuku**

**Nemocnica Ružinov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Názov kontroly | Jednotková cena za kontrolu bez DPH | Počet kontrol | Cena celkom bez DPH |
| 1. | Ročná kontrola |  | 0 |  |
| 2. | Štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly  |  | 1 |  |
| 3. | Mesačná kontrola |  | 4 |  |
|  | **SPOLU CENA bez DPH** |  |
|  | **SPOLU CENA s DPH** |  |
|  |  |  |  |  |
| Por.č. | Názov služby | Hodinová sadzba bez DPH | Hodinová sadzba s DPH |
| 1. | Oprava porúch a závad na EPS (sadzba za hodinu servisného technika, dopravné náklady) |  |  |

**Nemocnica sv. Cyrila a Metoda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Názov kontroly | Jednotková cena za kontrolu bez DPH | Počet kontrol | Cena celkom bez DPH |
| 1. | Ročná kontrola |  | 1 |  |
| 2. | Štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly  |  | 1 |  |
| 3. | Mesačná kontrola |  | 3 |  |
|  | **SPOLU CENA bez DPH** |  |
|  | **SPOLU CENA s DPH** |  |
|  |  |  |  |  |
| Por.č. | Názov služby | Hodinová sadzba bez DPH | Hodinová sadzba s DPH |
| 1. | Oprava porúch a závad na EPS (sadzba za hodinu servisného technika, dopravné náklady) |  |  |

**Nemocnica akad. L. Dérera**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Názov kontroly | Jednotková cena za kontrolu bez DPH | Počet kontrol | Cena celkom bez DPH |
| 1. | Ročná kontrola |  | 1 |  |
| 2. | Štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly  |  | 1 |  |
| 3. | Mesačná kontrola |  | 3 |  |
|  | **SPOLU CENA bez DPH** |  |
|  | **SPOLU CENA s DPH** |  |
|  |  |  |  |  |
| Por.č. | Názov služby | Hodinová sadzba bez DPH | Hodinová sadzba s DPH |
| 1. | Oprava porúch a závad na EPS (sadzba za hodinu servisného technika, dopravné náklady) |  |  |

**Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Názov kontroly | Jednotková cena za kontrolu bez DPH | Počet kontrol | Cena celkom bez DPH |
| 1. | Ročná kontrola |  | 0 |  |
| 2. | Štvrťročná kontrola vrátane mesačnej kontroly  |  | 2 |  |
| 3. | Mesačná kontrola |  | 0 |  |
|  | **SPOLU CENA bez DPH** |  |
|  | **SPOLU CENA s DPH** |  |
|  |  |  |  |  |
| Por.č. | Názov služby | Hodinová sadzba bez DPH | Hodinová sadzba s DPH |
| 1. | Oprava porúch a závad na EPS (sadzba za hodinu servisného technika, dopravné náklady) |  |  |

Uchádzač predloží ako súčasť cenovej ponuky aj cenník servisných služieb, náhradných dielov a materiálov.

v....................................... podpis uchádzača