Číslo: PT16/INV/5.17

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:	Andrea  Pírová, Mária Dobiašová

Telefon:		+421 2 48234241; +421 2 48234822

E-mail:		pirova@unb.sk, dobiasova@unb.sk

- Predmet zákazky: Mikroskop

-  rutinný mikroskop Eclipse  E200 s intenzívnym LED osvetlením

-   základné telo mikroskopu ECLIPSE E200 LED MV R

4-násobný objektívový revolver

mechanický stolček na pravú ruku

LED osvetlenie s výstupnou optikou – bez clony poľa

-  E2-TF trinokulárny tubus s náklonom 30˚ a s rozstupom: 47 – 75 mm. Možnosť zdvihu v dvoch úrovňach

delenie (100/0, 0/100)

Trinotubus musí umožňovať vyrobiť fotodokumentáciu a postery.

-  okulár CFI E 10x/ 20 mm

-  E2 Abbe kondenzor s značkami nastavenia pre objektívy N.A. 1,25

-  sieťový kábel BE

-  CFI E Plan Achromat 10x, N.A. 0.25, W.D 7 mm (F.O.V.20)

-  CFI Achromat LWD 20xA/N.A. 0,40  W.D=3,9 mm

-  CFI E Plan Achromat 40x, N.A. 0.65, W.D.0.65 mm, Spring-loaded (F.O.V.20)

-  CFI E Plan Achromat 100x Öl, N.A. 1,25, W.D.0.23 mm, Spring-loaded (F.O.V.20)

V počte 1 ks

Nákup nového

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38510000-3

- Variantné riešenie: sa umožňuje

- Obhliadka: nevyžaduje.

- Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

- Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné

informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov           Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“),  záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

8.1. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení:

- jednotková cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- jednotková cena vrátane DPH,

- cena celkom bez DPH,

- cena celkom s DPH,

8.2. V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

8.3. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru

(vrátane dopravných nákladov, inštalácie a zaškolenia). Uchádzač nebude oprávnený požadovať

akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri

tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov

a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

9.   Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

- obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové

spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná

zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú

korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

- doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

(v elektronickej podobe predložiť ako scan požadovaných dokumentov):

1) doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo živnostenské

oprávnenie, v ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný,

2) čestne vyhlásenie podpísané konateľom spoločnosti, že:

- nemá nedoplatky poistného na zdravotne poistenie, sociálne poistenie a príspevkov

na starobne dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu,

- nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania

alebo obvyklého pobytu.

- že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotne poistenie, sociálne poistenie

## názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky

10.   Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12.  Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie

predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30

dní odo dňa doručenie.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava, nemocnica  akad. L. Dérera, Limbová 5, OKH-Krvná banka,

Termín dodania : do 6 – 8 týždňov od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu:

pirova@unb.sk v lehote do 29.5.2017

16. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 31. júla 2017.

Návod na použitie v slovenskom jazyku, prípadne českom

17. Doplňujúce doklady a informácie:  súčasťou cenovej ponuky musí byť CE certifikát (EN) a vyhlásenie

o zhode výrobku. Vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade

s normami SMERNICA 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady zo dňa 14.júna 1993 o zdravotníckych

pomôckach, alebo smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a rady zo dňa 27.otóbra 1998

o diagnostických pomôckach in vitro. Ak sa jedná o zdravotnícke zariadenie zaradené do triedy II. a vyššie

aj platný ŠUKL kód. Vyhlásenie o zhode a certifikát musí byť v slovenskom prípadne českom jazyku,

úradne overený doklad nepožadujeme.

18. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zásadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave dňa 23.5.2017

Ing. Juraj Kovács, MBA

ekonomický riaditeľ