Číslo: PT21/INV/7.17

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:	Andrea  Pírová

Telefon:		+421 2 48234241

E-mail:		pirova@unb.sk

- Predmet zákazky: Veľkoobjemová chladnička

- úžitkový objem 325 l  (vonkajší objem 367 l)

- presklené dvere s 2-itým izolačným povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu

- stabilita teploty ( +5˚ C až +10˚C) 30 min

- 7 ks drôtené poličky

- príkon 140 W

- hlučnosť do 42 dBA

- rozmery (V x  Š x H)

Vonkajšie: 1830 x 595 x 625 mm

Vnútorné: 1 496 x 500 x 455 mm

- skriňové, jednodverové prevedenie

-  mikroprocesorové ovládanie

- digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov

- komunikačný LCD displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke

- teplotný rozsah +4˚C až +15 ˚C; prednastavená teplota +5˚C

- prednastavený alarm pri teplote +2˚ a +8˚C

- teplotná homogenita ± 0,2 ˚C

- presnosť snímania a regulácie ± 0,2 ˚C

- nútená cirkulácia vzduchu

- vizuálna a zvuková signalizácia alarmu

- pamäť na zaznamenávanie alarmov

- bezpečnostný zámok dverí

V počte 1ks

Nákup nového

- výkonný chladiaci box +4˚C pre skladovanie krvných vakov

- úžitkový objem 620 l (vonkajší objem 746 litrov)

- skladovacia kapacita: 450 vakov s objemom cca 450 ml

550 vakov s objemom 350 ml

- teplotný rozsah +2˚C až 6˚C

- presklené dvere s 3-itým sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu

- stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu

- 3 ks skladovacia zásuvka na teleskopických nosičoch + plastový stojan na vaky

- 2 ks skladovacia zásuvka  + plastový stojan na vaky

- hlučnosť do 51 dBA

- skriňové, jednodverové prevedenie

- mikroprocesorové ovládanie

- digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov

- displej so zobrazením aktuálnej teploty

- presnosť snímania a regulácie ± 0,2˚C

- teplotná homogenita ± 0,2˚C

- automatický cyklus odmrazovania

- nútená cirkulácia vzduchu

- riadený chladiaci systém

- vizuálna a zvuková signalizácia alarmu

- pamäť na zaznamenávanie alarmov

- funkcia „alarm test“

- hlavný vypínač ovládaný kľúčom

- bezpečnostný zámok dverí

- automatické zatváranie dverí

- prevedenie – nerez

V počte 1 ks

Nákup nového

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42513000-5

- Variantné riešenie: sa umožňuje

- Obhliadka: nevyžaduje.

- Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

- Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné

informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov           Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“),  záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

8.1. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení:

- jednotková cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- jednotková cena vrátane DPH,

- cena celkom bez DPH,

- cena celkom s DPH,

8.2. V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

8.3. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru

(vrátane dopravných nákladov, inštalácie a zaškolenia). Uchádzač nebude oprávnený požadovať

akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri

tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov

a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

9.   Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

- obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové

spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná

zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú

korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

- doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

(v elektronickej podobe predložiť ako scan požadovaných dokumentov):

1) doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo živnostenské

oprávnenie, v ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný,

2) čestne vyhlásenie podpísané konateľom spoločnosti, že:

- nemá nedoplatky poistného na zdravotne poistenie, sociálne poistenie a príspevkov

na starobne dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu,

- nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania

alebo obvyklého pobytu.

- že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotne poistenie, sociálne poistenie

## názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky

10.   Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12.  Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie

predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30

dní odo dňa doručenie.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava, nemocnica  sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, OHT

Termín dodania : do 6 – 8 týždňov od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu:

pirova@unb.sk v lehote do 6.7.2017

16. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 31. Augusta 2017

Návod na použitie v slovenskom jazyku, prípadne českom

17. Doplňujúce doklady a informácie:  súčasťou cenovej ponuky musí byť CE certifikát (EN) a vyhlásenie

o zhode výrobku. Vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade

s normami SMERNICA 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady zo dňa 14.júna 1993 o zdravotníckych

pomôckach, alebo smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a rady zo dňa 27.otóbra 1998

o diagnostických pomôckach in vitro. Ak sa jedná o zdravotnícke zariadenie zaradené do triedy II. a vyššie

aj platný ŠUKL kód. Vyhlásenie o zhode a certifikát musí byť v slovenskom prípadne českom jazyku,

úradne overený doklad nepožadujeme.

18. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zásadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave dňa 3.7.2017

Ing. Juraj Kovács, MBA

ekonomický riaditeľ