Číslo: PT19/H/5.17

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:			31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:		Andrea  Sorádová

Telefon:			+421 2 48234432

E-mail:			soradova@unb.sk,

- Predmet zákazky: čerpadlá

1) 	prírubové, odstredivé, vertikálne čerpadlo Grundfos CR 10-18 A-F J-A-E-HQQE alebo ekvivalent

na čerpanie napájacej vody do parného koltla, Q=10 M3/h, Hmax=185m, H=149, n=2919ot/min.,

pmax=25 bar,tmax=120°C, DN 40,f=50 Hz, IP55, P=7,5kW, imax 16,8 A, U=380-415 V............................1 ks

2)	čerpadlo typ SP-1018 alebo ekvivalnet na čerpanie vody zo studne do systému čov Kramáre

Qopt.=30l/min.,Hopt.=78m,075 kW, motor 4“ 0,75kWm 400 V, Franklin, 3P-0,75-380/415-50-W..................1ks

3) 	čerpadlo UK, typ 50-NTT-74-13-LM Premium, 400 V, Q-3,2l/s prírubové 140mm, stavebná dĺžka 240mm

..............1 ks

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42122430-3, 43134100-2,42120000-6

- Variantné riešenie: umožňuje sa.

- Obhliadka: nevyžaduje sa

- Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: soradova@unb.sk

v lehote do 19.7.2017.

- Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

                - Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a

                - v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo

                - informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len

                - „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH,

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru (vrátane dopravných nákladov, inštalácie a zaškolenia). Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

9.   Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

Doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (v elektronickej podobe predložiť ako scan požadovaných dokumentov): doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, v ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný

## Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky

10. Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12. Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu

zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30 dní odo dňa

doručenia.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava, nemocnica Kramáre – Referát tepel.hosp., čistiar.inf.odpad. vôd, Petržalka-kotolňa.

Termín dodania : do 21 dní od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 30.9.2017.

Návod na použitie v slovenskom jazyku.

Je možné dodať ekvivalent, musia však byť zachované minimálne technické parametre a kvalitatívne vlastnosti, ktoré dodávateľ preukáže kartou technických údajov (technický list). Pod ekvivalentom sa rozumie iná značka pri zachovaní min. technických parametrov a kvalitatívnych vlastnosti. Doložiť Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát výrobku, ktorý preukazuje zhodu ekvivalentu s požadovanými parametrami výrobku v slovenskom jazyku.

Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad.

16. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávate!’ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zasadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave 15.5.2017

Ing. Juraj Kovács, MBA

ekonomický riaditeľ