Výzva číslo: R3-3 /148/2017

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĹA

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov:

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Ing. Alena Mitschová

Telefón: 			+421 2 48 234 973, 0915 968 112

E-mail:  			marian.tekula@sm.unb.sk

zlamal@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

- Predmet zákazky

Názov:  Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike, oddelenia „C“ v UNB Nemocnica Staré Mesto

- Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia  zázemia sociálnych zariadení na I.Internej klinike , oddelenia „C“, V UNB Nemocnica Staré mesto , vrátane dodania do miesta plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, schválenia k používaniu, východiskovej revíznej správy, poučenia a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadu, ako aj vykonania všetkých činností súvisiacich s odovzdaním diela k riadnemu  užívaniu.

Ide o realizáciu rekonštrukčných prác:

- vytvorenie nového komunikačného priestoru pre pohyb vozíkov a postelí,

- obnova sociálnych zariadení – vybudovaním nového WC pre ďalšieho imobilného pacienta,

- vybudovanie 2 samostatných sprchových miestnosti,

- vybudovanie novej sanitárnej miestnosti,

- demontáž starej a realizácia novej elektroinštalácie.

Ďalšie rekonštrukčné dodávky a práce:

- Kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45215130-7  - Stavebné práce

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Stavebné práce v zmysle popisu predmetu zákazky a výkazu výmer v doplnení po obhliadke miesta stavby.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19.304,27 EUR bez DPH.

- technicko-taktické Požiadavky

# Uchádzač predloží ponuku v celom vyžadovanom rozsahu služieb definovaných číslom CPV a v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka nemocnice. Pri prácach  je nutnosť vymedzenia pracovného priestoru takým spôsobom, aby sa zabránilo škodám na majetku a zdraví, vykonávanie prašných procesov eliminovať na minimum.

- OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku v záujme uchádzača na vypracovanie komplexnej a kvalitnej ponuky. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky za účelom merania a spresnenia špecifikácie sa uskutoční v termíne:  25.08.  a  28.08.2017, o  10:00 hod.,  v mieste dodania predmetu zákazky.

Záujemcovia si musia termín obhliadky vopred dohodnúť s vedúcou odboru prevádzovo-technických činností a správy Nemocnice Ružinov: Marian Tekula,  na tel. č. 0915 968 112, e-mail: : marian.tekula@sm.unb.sk.

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania výťahu.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Staré Mesto na

adrese:

Mickiewiczova 13,  813 69 Bratislava.

Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najkratší termín vyhotovenia

diela – najneskoršie do 30 dní od podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzavrie na dobu určitú, do vyhotovenia a odovzdania diela.

Návrh Zmluvy o dielo – viď.text ďalej.

- OBSAH A ROZSAH CENY

Cena bude obsahovať tieto dodávky a činnosti:

Predmet zákazky bude realizovaný podľa schváleného harmonogramu, ktorý musí byť predložený v rámci súťažnej ponuky a bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzavretím zmluvy. Harmonogram musí postihovať prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a dopad realizácie na ostatné prevádzky nemocnice.

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená v zmysle platných noriem, technických a bezpečnostných predpisov vzhľadom na povahu diela a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Špecifikácia cena – viď. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo.

Dielo musí vyhovovať všetkým platným európskym a slovenským normám, a predpisom,   statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela.

Širšie priestorové vzťahy a informácie pre uchádzačov:

Realizácia diela (predmetu zákazky)  bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce budú z toho dôvodu prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác vykonávaný zhotoviteľom musí byť preto sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa.

Realizáciu plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných  ambulancií a sál, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice.

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- v dôsledku náročnosti povahy predmetu zákazky je potrebné pracovný čas konzultovať so správcom nemocnice (OSaP)/verejným obstarávateľom vopred a dostaočnom časovom predstihu.

V ponuke je uchádzač povinný predložiť:

- Úplnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, s uvedením podrobného opisu jednotlivých prvkov a  špecifikáciou ceny.

- Projektový plán realizácie diela (Technologický postup) so zreteľom na minimalizáciu dopadov realizácie diela na fungovanie nemocnice a musí obsahovať Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty dotknutých priestorov, miestností a prístupových komunikácií a Plán ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie diela, ktorý zohľadní aj špecifické riziká lokality.

- Podrobný časový plán realizácie diela (Harmonogram plnenia), viď. príloha č.2 k Zmluve o dielo.

Dodanie atestov a certifikátov

Dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

- 	vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,

- 	vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN,

- 	dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,

-  všetky dodané komponenty budú vyhovovať platným normám SR.

Verený obstarávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.

Uchádzač sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác.

Vzhľadom na ďalšie pracovné činnosti je zhotoviteľ povinný striktne dodržiavať dohodnutý harmonogram postupu prác.

Pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov.

Pre oceňovanie prípadných opodstatnených, zdokladovaných a odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami  naviac bude pre výpočetich ceny použitý kalkulačný vzorec- viď.Príloha č. 3 k Zmluve o dielo.

- TECHNICKÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym

zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich

právny vzťah.

Tu zároveň uviesť (Požiadavky verejného obstarávateľa):

- údaje o technickom vybavení a personálnom zabezpečení, ktoré má uchádzač k dispozícii pre dodanie

tovaru. Preukazuje vyhlásením, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- uviesť prípadných subdodávateľov – viď. Príloha č. 4 k Zmluve o dielo.

- ZÁRUKY A GARANCIE

Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 36 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

- FAKTURÁCIA

Po odovzdaní a prevzatí diela. Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.

- PREDKLADANIE  PONÚK

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu marian.tekula@sm.unb.sk, zlamal@unb.sk.

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

- LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  04.09. 2017 o 1200 hod. miestneho času.

- JAZYK PONUKY

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

- KRITÉRIA NA VYHONOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

Cena zapísaná do hodnotiaceho formulára – viď. Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.

V cene musia byť zarátané všetky náklady spojené s dodávkou

do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za jednotlivé položky /1ks, jednotlivé

položky spolu a za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia, bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka/ alebo uzavretá zmluva o dielo.

17.  PRÍPRAVA PONUKY

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“,

resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

označí.

- OBSAH PONUKY

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať:

- kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

- ďalej:

- doklad ohľadne poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom uchádzača alebo jeho subdodávateľa vo výške min.50.000,- EUR,

- doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho,

- zoznam hospodárskych subjektov, doklady preukazujúce splnenie podmienok k účasti týkajúceho sa osobného postavenia uchádzača,

- register konečných užívateľov výhod,

- bankové informácie ( žiadna exekúcia , žiadne predbežné opatrenie, plnenie záväzkov, čerpanie úverov ...atd.)

- čestné prehlásenie uchádzača , v ktorých bankách má vedené účty,

- čestné vyhlásenie, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- NÁKLADY  NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

- LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  31. 12.2017.

v.r.

Ing., Ing.Arch. Jiří Zlámal

oddel.verejného obstarávania

Univerzitná nemocnica Bratislava

### Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

### Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok.

### Uchádzač na znak porozumenia vyplní: identifikačné údaje zhotoviteľa, lehotu zhotovenia diela, cenu diela, meno a kontakt na zástupcu,  potvrdí podpisom a pečiatkou.

Zmluva o dielo

číslo: ................/UNB/2017

uzavretá podľa § 536 a nasl.. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení

(ďalej len „zmluva o dielo“)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:		Názov:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresnéhosúdu v......................, Vložka číslo: ................,  Oddiel:......................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ		UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Sídlo:			Pažítková 4, 821 01 Bratislava

zastúpená:		Radou riaditeľov

IČO: 			31813861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH: 		SK 202 17 00 549

bankové spojenie:	Štátna pokladnica

číslo účtu:		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

II.

Predmet diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom objednané dielo zhotoviť a odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

Predmetom diela je: Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike, oddelenia „C“, v UNB Nemocnica Staré Mesto na pracovisku Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len „UNB“), Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13,

813 69 Bratislava.

- Podrobná špecifikácia predmetu diela je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zároveň predmetom diela sú stavebné úpravy, ostatné práce a dodávky, odstávka a demontáže nahrádzaných (dodávaných) stavebných , prípadne technologických prvkov systémov, odvoz a likvidácia stavebného a iného odpadu. Predmetom diela je taktiež vykonanie  prípadne potrebných skúšok so zápisom do protokolu a uvedenia diela do užívania. Poučenie a zaškolenie zamestnancov objednávateľa s údržbou diela, v rozsahu stanovenom objednávateľom.

- Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje garantovať plnohodnotný autorizovaný záručný servis a dodávku originálnych náhradných dielov po dobu záruky.

- Súčasne je predmetom diela:

Demontážne práce

Demontážne práce v dôsledku prípravy stavebného miesta na realizáciu stavebných prác ako aj  ostaných montážnych prác, ekologická likvidácia odpadových materiálov, súvisiace manipulačné, dodatočné  a dopravné výkony.

Kompletná projektová a inžinierska činnosť

Ako súčasť predmetu zákazky je – mať vyhotovený projekt PO a BOZP pre bezpečnú realizáciu predmetu diela.

Ďalej:

- 	dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

- 	vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,

- 	vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN,

- 	dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.

- Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Miesto a termín plnenia

- Miestom plnenia sú priestory v správe objednávateľa, priestory v UNB Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava.

- Ak si termín zhotovenia diela, podľa čl. II. tejto zmluvy o dielo vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy  dohodnuté s objednávateľom vopred.

- Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá objednávateľovi v lehote do ............ dní od  nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie do desiatich dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.

- Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací- preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Cena

1. 	Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.

2. 	Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.

3. 	Špecifikácia ceny za dielo je obsahom prílohy č. 2 tejto zmluvy o dielo a je dohodnutá vo výške: ............................ s DPH,

(slovom: ...................................................................................).

Cena za dielo predstavuje:

- Cena celkom podľa rozpočtu 		................ EUR bez DPH

2) DPH 20 % zo základu 			................ EUR

3) Cena, vrátane 20 % DPH 			................ EUR s DPH.

4. 	V cene podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:

- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska

- vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)

- činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo

- všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,

- všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,

- poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,

- režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,

- označenie stavby so základnými údajmi o stavbe.

5.	Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.

6. 	V prípade vzniku naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo, vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom tak, že dané naviac práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.1 	Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa predložiť dodatok k zmluve o dielo k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v prílohe č. 2 (rozpočet - výkaz/výmer), ktorého obsahom musí byť:

- rekapitulácia ceny, ktorú obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie

- položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom

- položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

6.2 	Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte - v prílohe č. 2 tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá

- pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte - v prílohe č. 2 zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy o dielo

- práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu - prílohy č. 2 tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

7.	V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k ZoD. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.

V.

Platobné podmienky

1. 	Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.

2. 	Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po odovzdaní diela, t.j. po preberacom konaní stavby. Pre fakturáciu musí byť dielo prevzaté ako kompletné, s odstránením všetkých vád a nedorobkov.

3. 	Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4. 	Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5. 	Faktúra musí obsahovať:

      - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,

      - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,

- meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

- dátum kedy bolo dielo ukončené,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

- výšku dane spolu,

- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,

- IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,

- názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,

- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,

- podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.

6. 	V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7. 	Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

8. 	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia vád, ktoré sa vyskytnú na predmete diela. Úhrada tejto časti bude vykonaná splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých vád diela.

VI.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela.

2. 	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. 	Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.

4. 	V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.

5. 	Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 48 hodín od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7. 	Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam.

VII.

Podmienky vykonania diela

1. 	Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa BOZP a PO.

2. 	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

3. 	Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.

4. 	Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

5. 	Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtovaný.

6. 	Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. 	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.

8. 	Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

9. 	Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

10. 	V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.

11. 	Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámeny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa uplatňujú), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.

12. 	Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce naviac bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.

13. 	Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.

14. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu priebehu stavebných prác na diele, najmä častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.

15. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ako celok neodovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. 	Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy o dielo (ak sa uplatňuje). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 	V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie časti diela inému subdodávateľovi ako uviedol v prílohe č. 4 tejto zmluvy o dielo (ak sa uplatňuje), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny subdodávateľa predloží objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

c) predloženia neplatných dokladov,

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, ani na zmenu ceny za dielo.

16.2 	Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal žiadne práce a

služby na zhotovení časti diela jemu zadané zhotoviteľom tretej osobe (nevzťahuje sa na dodanie tovarov, prípadne na montáž zariadenia).

17. 	Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií pre výkon prác súvisiacich s predmetom diela.

18. 	Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 71/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.

Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

19.	Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

20. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

- obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

21. 	Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.

22. 	Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

23. 	Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.

VIII.

Osobitné ustanovenia

Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami  predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria prílohu č. 5 tejto zmluvy o dielo:

a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne 50 000,- EUR,

b) úradne overenú kópiu dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, každého subdodávateľa uchádzača.

c) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybraté činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.

d) doklad o zápise v Registri partnerov verejného sektora.

IX.

Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. 	Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.

2. 	Najneskôr v deň preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

3. 	Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

4. 	Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou o dielo a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

5. 	Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

6. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

X.

Zmluvné pokuty

1. 	Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy o dielo po termíne uvedenom v čl. III. tejto zmluvy o dielo, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny za dielo, za každý začatý deň omeškania.

2. 	Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VI. zmluvy o dielo, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,- EUR za každý deň omeškania/každá vada.

3. 	Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

4. 	Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela bez DPH v prípade, ak pred úplným ukončením diela objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa alebo zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou a/alebo Obchodným zákonníkom.

5. 	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu činnosťou alebo porušením zmluvných povinnosti zhotoviteľa, vznikla.

6. 	Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku v správe objednávateľa (na stavenisku) znáša v plnom rozsahu.

XI.

Zánik zmluvy a vypovedanie zmluvy

- Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.

- Zmluvu o dielo je možné ukončiť:

- 	dohodou zmluvných strán,

- 	písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

XII.

Vyššia moc

1. 	Pre účely tejto zmluvy o dielo sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. 	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIII.

Záverečné ustanovenia

- Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy o dielo a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: vedúci oddelenia správy a prevádzky Nemocnice Staré Mesto, Marian Tekula, e-mail: marian.tekula@sm.unb.sk, tel. č.: +421 915 968 112.

Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné prebratie diela zo strany UNB: Bc. Rastislav Droppa, email: rastislav.droppa@unb.sk.

- Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: ...................................., tel. kontakt: ............................... , email: .....................

3. 	Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy o dielo môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

4. 	Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. 	Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú v prvom rade riešiť rokovaním o možnej dohode.

6. 	Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.

7.	Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po dve vyhotovenia tejto zmluvy o dielo.

8. 	Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9. 	Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer stavby ,  Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

Príloha č. 2 Technologický postup a harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 5 Doklady

Za zhotoviteľa:						Za objednávateľa:

V ....................................................			V Bratislave ...................................

____________________________			________________________________

Rada riaditeľov

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“

v UNB Nemocnica Staré Mesto)

- Ocenený výkaz výmer stavby

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Výkaz výmer								        €/MJ       Cena spolu bez DPH

Výkaz výmer								        €/MJ       Cena spolu bez DPH

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

(Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“  v UNB Nemocnica Staré Mesto)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 3 k zmluve o dielo

KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie naviac prác)

(Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“  v UNB Nemocnica Staré Mesto)

1. Priamy materiál

2. Priame mzdy

3. Ostatné priame náklady (OPN)

3.1 odvody z miezd

3.2 náklady na stroje

3.3 náklady na dopravu

4. Nepriame náklady

4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3

4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv

5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)

6. Nekalkulované náklady .

Jednotková cena bez DPH ( celkom 1. až 6.)

1. Priamy materiál:

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý sadzobník obstarávacích prirážok: .....................................

(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzobník obstarávacích prirážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke)

2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa

(uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

Sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov : .............................................

(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu

(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV ............ %

- výrobná réžia PSV ............ %

- správna réžia HSV ............ %

- správna réžia PSV ............ %

- zisk ............ %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 4 k zmluve o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

(Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“  v UNB Nemocnica Staré Mesto)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

DOKLADY

(Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“  v UNB Nemocnica Staré Mesto)

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): .........................................................

Sídlo (adresa): .........................................................

.........................................................

Poznámka:

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za predmet zákazky 100 %

| Cena za predmet zákazky – ako cena ponuková, cena za dielo: Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“ v UNB Nemocnica Staré Mesto, vyjadrená v EUR bez DPH. Hodnotenie 100% |  |
| --- | --- |

| Cena celkom podľa rozpočtu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20% zo základu (1) v EUR bez DPH |  |
| Cena vrátanie 20% DPH v EUR |  |

Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk musí byť Ocenený výkaz výmer stavby Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“  v UNB Nemocnica Staré Mesto a

Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača