Číslo: PT28/INV/10.17

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:	Elena Winklerová,

Telefon:		+421 2 48234244

E-mail:		winklerova@unb.sk

- Predmet zákazky: Kryokanter

CPV: 33165000-4

Množstvo : 1ks

Špecifikácia : Prístroj na biopsiu pľúcneho tkaniva (pre bronchoskopiu)

- Využíva Joule-Thomsonov efekt pri ktorom plyn expanduje cez jemný otvor a spôsobuje rýchly pokles teploty, namrzne špička sondy aj okolité tkanivo

- Mraziaci cyklus nastáva po aplikácii nožným spínačom. V priebehu 5 sek. nastane ochladenie na teplotu -80°C. Po uvoľnení nožného spínača sa mraziaci cyklus automatický zastaví a začne odmrazovanie, odmrazenie kryosondy nastane za 5 sek. bez elektrického ohrievania.

- Aplikácie na kryobiopsiu, kryorekanalizáciu, kryodevitalizáciu

- Min. 5 efektov namrazenia

- Min. 10 programov uloženia v nastavení podľa indikácie

- Výstupný tlak min 45 bar. a max. 65 bar.

- Automatické rozpoznanie typu sondy pri pripojení

- Chladiaci plyn CO2 v tlakovej nádobe

- Automatická kontrola tlaku

- Aktivácia nožným spínačom

- Vozík na dve tlakové nádoby

Displej:

- Zobrazuje efekt, časovač, typ programu, pripojenie sondy, stav tlaku v nádobe a chybové hlásenie

- Interaktívny grafický

- Zobrazenie času namrazenia v sekundách

- Akustický signál ukončenia namrazenia

- Grafické zobrazenie stavu tlaku v tlakovej nádobe

- Zobrazenie stavu odmrazenia sondy

Flexibilná sonda:

- Pre bronchoskopiu

- Priemer sondy max. 2,4 mm

- Dĺžka sondy max 900 mm

- Sonda je sterilizovateľná

Systémový nosič

Prívodná plynová hadica

Adapter na pripojenie tlakovej nádoby

Príslušenstvo:

Nožný spínač:

- Aktivácia a ukončenie procesu mrazenia

Vozík:

- Pevné pripevnenie prístroja, štyri brzdené kolieska

- Variantné riešenie: neumožňuje sa.

- Obhliadka: nie je nutná

- Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: winklerova@unb.sk

lehote do 19.10.2017

- Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

                - Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a

                - v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo

                - informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len

                - „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH,

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravných nákladov a vykládky, inštalácie a zaškolenie obsluhy. Uchádzač  nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

9.   Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

Doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (v elektronickej podobe predložiť ako scan požadovaných dokumentov): doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, v ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný.

Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad (neúradný).

10. Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov( záručné prehliadky). Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12. Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu

zákazky. Predmet zákazky bude hradený cez sponzorský účet.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava, nemocnice: Ružinov- Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK a SZU

Termín dodania : do 21 dní od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.12.2017.

16. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávate!’ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zasadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  O výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave 16.10.2017

Ing. Juraj Kovács, MBA

Generálny riaditeľ