Výzva číslo: R1-10.1/002rg/2017

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov:

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Radoslav Gajdoš

Telefón: 			+421 905 663 337

E-mail:  			radoslav.gajdos@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

- Predmet zákazky

Názov: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava

- Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia a vybudovanie drobných stavebných prác v priestoroch jestvujúcich sociálnych zariadení, vybúranie priečok, výmena koncových prvkov elektroinštalácie. Dôvodom rekonštrukcie je vybudovanie toaliet pre imobilných, skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

- Kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45215140-0   Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Stavebné práce podľa VV.

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 990,66 EUR bez DPH.

- technicko-taktické Požiadavky

# Uchádzač predloží ponuku v celom vyžadovanom rozsahu služieb definovaných číslom CPV a v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka nemocnice. Pri prácach  je nutnosť vymedzenia pracovného priestoru takým spôsobom, aby sa zabránilo škodám na majetku a zdraví, vykonávanie prašných procesov eliminovať na minimum.

- OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku v záujme uchádzača na vypracovanie komplexnej a kvalitnej ponuky. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky za účelom merania a spresnenia špecifikácie sa uskutoční v termíne:  29.11.2017, o  10:00 hod.,  v mieste dodania predmetu zákazky.

Záujemcovia si musia termín obhliadky vopred dohodnúť s odborným referentom investičného oddelenia UNB: Radoslavom Gajdošom,  na tel. č. 0905 663 337, e-mail: : radoslav.gajdos@unb.sk.

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto rekonštrukčných prác.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava,  akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05    Bratislava.

Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najkratší termín vyhotovenia

diela – najneskoršie do 30.12.2017.

Platnosť objednávky

Objednávka sa uzavrie jednorázovo na vyhotovenie a odovzdanie diela.

- OBSAH A ROZSAH CENY

Cena bude obsahovať tieto dodávky a činnosti:

Predmet zákazky bude realizovaný podľa schváleného harmonogramu, ktorý musí byť predložený v rámci súťažnej ponuky a bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred vystavením objednávky. Harmonogram musí postihovať prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a dopad realizácie na ostatné prevádzky nemocnice.

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená v zmysle platných noriem, technických a bezpečnostných predpisov vzhľadom na povahu diela a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia odpadu.

Špecifikácia cena – viď. Príloha č. 1 k objednávke.

Dielo ( predmet zákazky ) musí vyhovovať všetkým platným európskym a slovenským normám, a predpisom,   statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela.

Širšie priestorové vzťahy a informácie pre uchádzačov:

Realizácia diela (predmetu zákazky)  bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce budú z toho dôvodu prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác vykonávaný zhotoviteľom musí byť preto sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa.

Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných  ambulancií a sál, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice.

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- v dôsledku náročnosti povahy predmetu zákazky je potrebné pracovný čas konzultovať so správcom nemocnice (OSaP)/verejným obstarávateľom vopred a dostatočnom časovom predstihu.

V ponuke je uchádzač povinný predložiť:

- Úplnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, s uvedením podrobného opisu jednotlivých prvkov a  špecifikáciou ceny.

- Projektový plán realizácie diela (Technologický postup) so zreteľom na minimalizáciu dopadov realizácie diela na fungovanie nemocnice a musí obsahovať Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty dotknutých priestorov, miestností a prístupových komunikácií a Plán ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie diela, ktorý zohľadní aj špecifické riziká lokality.

- Podrobný časový plán realizácie diela (Harmonogram plnenia), viď. Príloha č.2 k objednávke.

Dodanie atestov a certifikátov

- dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

- vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,

- vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN,

- dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,

- všetky dodané komponenty budú vyhovovať platným normám SR.

Verejný obstarávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.

Uchádzač sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác.

Vzhľadom na ďalšie pracovné činnosti je zhotoviteľ povinný striktne dodržiavať dohodnutý harmonogram postupu prác.

Pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov.

Prípadné opodstatnené, zdokladované práce na viac musia byť pred ich realizáciou skonzultované a písomne odsúhlasené so zadávateľom objednávky.

- TECHNICKÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym

zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich

právny vzťah.

Tu zároveň uviesť (Požiadavky verejného obstarávateľa):

- údaje o technickom vybavení a personálnom zabezpečení, ktoré má uchádzač k dispozícii pre dodanie

tovaru. Preukazuje vyhlásením, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- uviesť prípadných subdodávateľov.

- ZÁRUKY A GARANCIE

Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

- FAKTURÁCIA

Po odovzdaní a prevzatí diela. Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.

- PREDKLADANIE  PONÚK

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu, radoslav.gajdos@unb.sk.

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

- LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  01.12. 2017 o 1200 hod. miestneho času.

- JAZYK PONUKY

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

- KRITÉRIA NA VYHONOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

Cena zapísaná do hodnotiaceho formulára – viď. Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.

V cene musia byť zarátané všetky náklady spojené s dodávkou

do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za jednotlivé položky /1ks, jednotlivé

položky spolu a za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia, bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka/ alebo uzavretá zmluva o dielo.

17.  PRÍPRAVA PONUKY

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“,

resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

označí.

17. OBSAH PONUKY

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať:

- kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

- ďalej:

- doklad ohľadne poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom uchádzača alebo jeho subdodávateľa vo výške min.20.000,- EUR,

- zoznam hospodárskych subjektov, doklady preukazujúce splnenie podmienok k účasti týkajúceho sa osobného postavenia uchádzača – ak je uchádzač zapísaný

- register konečných užívateľov výhod – ak je uchádzač zapísaný

- bankové informácie ( žiadna exekúcia , žiadne predbežné opatrenie, plnenie záväzkov, čerpanie úverov ...atd.)

- čestné prehlásenie uchádzača , v ktorých bankách má vedené účty,

- čestné vyhlásenie, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- NÁKLADY  NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

- LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  31.12.2017.

v. r.

Radoslav Gajdoš

Univerzitná nemocnica Bratislava

Príloha č. 1 k objednávke

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava)

- Ocenený výkaz výmer

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zákazky (ak sa uplatňujú).

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

| Rekonštrukcia a vybudovanie imobilného WC na klinike geriatrie na Kramároch v Bratislave. |
| --- |
| Č.p. | Názov | Mj | Množstvo | Cena/mj | Cena spolu |
| 1 | Vybúranie deliacich priečok | m2 | 19,02 |  |  |
| 2 | Vybúranie dlažby vrátane lepidla | m2 | 17,54 |  |  |
| 3 | Osekanie obkladu | m2 | 77,76 |  |  |
| 4 | Demontáž zárubní kovových | ks | 9 |  |  |
| 5 | Demontáž zariaďovacích predmetov | pol. | 1 |  |  |
| 6 | Osekanie omietky | m2 | 96,23 |  |  |
| 7 | Vyrovnanie stien pod obklad | m2 | 96,23 |  |  |
| 8 | Elektroinštalácia – komplet (led osvetlenie, úprava rozvodov, vypínače a zásuvky, systém hlásenie pre imobilných) | pol. | 1 |  |  |
| 9 | Vodoinštalácia – hrubá montáž vrátane kanalizácie (výmena komplet rozvodov) | pol. | 1 |  |  |
| 10 | VZT – odsávanie WC vrátane rozvodov, ventilátorov a zhotovenia prestupu cez nosnú konštrukciu | pol. | 1 |  |  |
| 11 | Vysprávky po inštalácii | pol. | 1 |  |  |
| 12 | Povrchové úpravy skladu pre upratovačku vrátane podlahy, stien a stropov | pol. | 1 |  |  |
| 13 | Nivelizácia podlahy | m2 | 17,54 |  |  |
| 14 | Dodávka obkladov RAKO | m2 | 80,76 |  |  |
| 15 | Dodávka dlažby RAKO | m2 | 19,35 |  |  |
| 16 | Montáž obkladu vrátane lepidla a špárovačky | m2 | 74,02 |  |  |
| 17 | Montáž dlažby vrátane lepidla a špárovačky | m2 | 17,54 |  |  |
| 18 | Stierkovanie, penetrovanie a maľovanie stropu a stien nad obkladom | m2 | 39,75 |  |  |
| 19 | D+M vnútorných dverí vrátane kovových zárubní a kovania | ks | 5 |  |  |
| 20 | D+M laminátových boxov pre WC bunky vrátane dverí, nerezových nožičiek a kovania | ks | 3 |  |  |
| 21 | D+M kombi WC, sedátko | ks | 3 |  |  |
| 22 | D+M umývadla 50cm vrátane rohových ventilov, sifónu a šróbov | ks | 2 |  |  |
| 23 | D+M umývadlových batérii stojankových SAGITARIUS | ks | 3 |  |  |
| 24 | D+M pisoárov na komplet | ks | 2 |  |  |
| 25 | D+M imobilného WC | ks | 1 |  |  |
| 26 | D+M imobilného umývadla vrátane rohových ventilov, sifónu a šróbov | ks | 1 |  |  |
| 27 | D+M madiel do imobilných WC nerezové | pol. | 1 |  |  |
| 28 | D+M zrkadiel nad umývadlo | ks | 3 |  |  |
| 29 | Presun hmôt | pol. | 1 |  |  |
| 30 | Odvoz a likvidácia odpadu | pol. | 1 |  |  |
| 31 | Vyčistenie objektu s upratovačkou | pol. | 1 |  |  |
|  | Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0,00 € |
|  | DPH | % | 20 | 0,00 € | 0,00 € |
|  | Cena celkom s DPH |  |  |  | 0,00 € |

Príloha č. 2 k objednávke

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

(Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

(Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

DOKLADY

(Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava)

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): .........................................................

Sídlo (adresa): .........................................................

.........................................................

Poznámka:

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za predmet zákazky 100 %

| Cena za predmet zákazky – ako cena ponuková, cena za dielo: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, vyjadrená v EUR bez DPH. Hodnotenie 100% |  |
| --- | --- |

| Cena celkom podľa rozpočtu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20% zo základu (1) v EUR bez DPH |  |
| Cena vrátanie 20% DPH v EUR |  |

Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk musí byť Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky : Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5,  833 05 Bratislava a

Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zákazky (ak sa uplatňujú).

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača