Výzva číslo: R1-9 /249/2017

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov:

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Mgr. Anna Langšadlová

Telefón: 			+421 2 48 234 637, 0911 210 722

E-mail:  		             langsadlova@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

- Predmet zákazky

Názov: Operačný stôl 1 kus pre KOS

- Opis predmetu zákazky:

Operačný stôl mobilný

| Parameter | Jednotka | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosnosť stola v každej polohe | kg | 250 |  |
| Stabilný operačný stôl s 4 brzdenými dvojitými kolesami so základňou s povrchom z CrNi materiálu |  |  |  |
| Základňa stola musí byť v mieste stĺpa dosky stola rovnako široká pre lepší prístup personálu k pacientovi |  |  |  |
| Motorizované polohovanie: zdvih dosky stola, laterálna poloha, trendelenburg/antitrendelenburg, nožný diel, chrbtový diel |  |  |  |
| Minimálna výška dosky stola bez matraca | mm |  | 700 |
| Maximálna výška dosky stola bez matraca | mm | 950 |  |
| Laterálny náklon- na obe strany | stupne | +20°/-20° |  |
| Trendelenburg/antitrendelenburg | stupne | +30°/-30° |  |
| kombinované polohovanie trendelenburg a laterálny sklon | stupne | +25°/12° |  |
| sklon chrbtového dielu | stupne | -40/+70° |  |
| Sklon nožného dielu | stupne | +-90/+80° |  |
| Dĺžka stola prístupná pre RTG snímkovanie pri štandardnej zostave | mm | 1550 |  |
| Dĺžka stola prístupná pre RTG snímkovanie pri štandardnej zostave | mm | 560 |  |
| štandardné vybavenie záložným ovládačom na nohe stola |  |  |  |
| diaľkový bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou |  |  |  |
| Diaľkový káblový ovládač s displejom |  |  |  |
| Nožný pedálový ovládač |  |  |  |
| Stôl umožňuje pripojenie 2 káblových ovládačov súčasne |  |  |  |
| Diaľkový ovládač s prednastavenými polohami: nulová poloha, kreslo, flex/reflex poloha |  |  |  |
| Sedací diel s výrezom , polohovanie a s konektormi pre obojstranné pripojenie chrbtového aj hlavového dielu, podľa potreby operatéra |  |  |  |
| Celková šírka dosky stola bez postranných euro líšt : 540 mm |  |  |  |
| Matrace stola z dvoj vrstvovej peny s antidekubitnou funkciou a tepelne izolujúce-teplé na dotyk |  |  |  |
| Výška dvojvrstvových matracov je minimálne 80mm |  |  |  |
| Matrace bezšvové, odoberateľné a umývateľné s protišmykovým povrchom |  |  |  |
| Celé prevedenie stola je vysoko hygienické, žiadne ostré hrany, hladký povrch, bez úzkych priestorov zložitých na čistenie. Povrchová úprava stola zabezpečuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť. |  |  |  |
| Vybavenie stola : |  |  |  |
| Mobilný operačný stôl s hlavnou doskou s výrezom v sedacej časti s diaľkovým ovládačom a vybavený matracmi prekrývajúcimi dosky stla aj jeho spoje |  |  |  |
| 2. Základné príslušenstvo : |  |  |  |
| ramenná podpora na euro lištu ( dĺžka min. 450mm ) výškovo nastaviteľná s guľovým kĺbom pre prispôsobenie pacientovi |  |  |  |
| chrbtový diel o dĺžke nim. 225 cm s rýchloupínacím systémom |  |  |  |
| 2 dielny nožný segment samostatne nastaviteľný s rýchloupínacím systémom, výklopný do strán |  |  |  |
| - hlavový diel s rýchloupínacím systémom |  |  |  |
| - kolenné gynekologické podpery – „Goepel“ v počte 2 ks |  |  |  |
| - radiálne svorky pre príslušenstvo v počte 2 ks |  |  |  |
| všetky hlavné časti dosky stola a podpery končatín musia byť vybavené dvojvrstvovými matracami |  |  |  |

- Kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

33192230-3 operačné stoly

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Operačný stôl – 1 ks, jednorazové plnenie.

Predpokladaná hodnota zákazky: 40 887,00 EUR bez DPH.

- OSOBITNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PLNENIE

# Uchádzač predloží ponuku v celom vyžadovanom rozsahu definovaným číslom CPV a v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky minimálne v uvádzanej špecifikácii, vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky a odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti dodaného tovaru na miesto plnenia, vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu.

# Dodacia lehota predmetu zákazky je maximálne do 8 týždňov od uzatvorenia zmluvy/vystavenia objednávky.

# Predmet zákazky musí byť dodaný nový – nepoužívaný.

# Záručný servis na predmet zákazky sa požaduje 24 mesiacov, od nahlásenia poruchy do 24 hodín v pracovných dňoch.

- MIESTO A TERMíN PLNENIA

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Ružinov na adrese:

Ružinovská 6,  821 01 Bratislava.

Plnenie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe zmluvy/objednávky uzatvorenej medzi verejným  obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Súčasťou dodávky musí byť: faktúra, dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, inštalačný/odovzdávací protokol.

- ZÁRUKY A GARANCIE

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

- FAKTURÁCIA

Po dodaní predmetu zákazky a uvedení do prevádzky. Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.

- PREDKLADANIE  PONÚK

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu : langsadlova@unb.sk.

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

- LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  2.2. 2018 o 1000 hod. miestneho času.

- JAZYK PONUKY

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

- KRITÉRIA NA VYHONOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

Cena zapísaná do hodnotiaceho formulára – viď. Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

V cene musia byť zarátané všetky náklady spojené s dodávkou

do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za jednotlivé položky /1ks, jednotlivé

položky spolu a za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia, bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka/ alebo uzavretá zmluva o dielo.

- NÁKLADY  NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

- LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  30. 6.2018.

16.  PRÍPRAVA PONUKY

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“,

resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

označí.

17. OBSAH PONUKY

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ,IBAN, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať:

- kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

- ďalej:

- zoznam hospodárskych subjektov, doklady preukazujúce splnenie podmienok k účasti týkajúceho sa osobného postavenia uchádzača – ak je uchádzač zapísaný

- bankové informácie ( žiadna exekúcia , žiadne predbežné opatrenie, plnenie záväzkov, čerpanie úverov ...atd.)

- čestné prehlásenie uchádzača , v ktorých bankách má vedené účty,

- vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady k nemu, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia,

- manuál, resp. užívateľskú príručku na obsluhu ponúkaného zariadenia v slovenskom resp. českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči,

- certifikát servisného technika, preukazujúci jeho odbornú spôsobilosť na zariadenia (vybavenia), ktoré je predmetom tejto zákazky,

- podrobný technický opis ponúkaného zariadenia, s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre ponúkaného zariadenia, a platný ŠUKL kód,

- podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky

Mgr. Anna Langšadlová

Oddelenie verejného obstarávania

Univerzitná nemocnica Bratislava

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): .........................................................

Sídlo (adresa): .........................................................

.........................................................

Poznámka:

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za predmet zákazky 100 %

| Cena za predmet zákazky – ako cena ponuková, cena za dielo: Operačný stôl 1 kus pre KOS , vyjadrená v EUR bez DPH. Hodnotenie 100% |  |
| --- | --- |

| Cena celkom podľa rozpočtu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20% zo základu (1) v EUR bez DPH |  |
| Cena vrátanie 20% DPH v EUR |  |

Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk musí byť Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky :  Operačný stôl 1 kus pre KOS  .

_____________________________________

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača