Číslo: PT6/INV/2.18

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:	Andrea  Sorádová

Telefon:		+421 2 48234432

E-mail:		soradova@unb.sk

- Predmet zákazky: 	príručný agregometer

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38434570-2 (Hematologické analyzátory)

Množstvo : 1 ks

Špecifikácia :	 Príručný agregometer pre meranie účinnosti protidoštičkovej liečby

Funkcia: príručné IVD zariadenie pre špecifické hodnotenie reaktivity krvných doštičiek z čerstvej plnej krvi s možnosťou merania priamo pri lôžku pacienta

Technické vlastnosti

Počet pacientskych testov, ktoré sa dajú uložiť do pamäti prístroja: minimum 120

Počet testov kontroly kvality, ktoré je možné uložiť do pamäti prístroja: min. 80

Potrebný čas na stanovenie výsledkov po aplikácii krvnej vzorky: max. 7 min.

Kalibrácia:  samokalibrovací prístroj, bez nutnosti rekalibrácie

Kontrola kvality: zabudovaná viacúrovňová elektronická kontrola

Pipetovanie vzorky: bez nutnosti pipetovania

Ovládanie, užívateľské rozhranie: intuitívne, jednoduché ovládanie

Automatická identifikácia typu krvného testu

Možnosť priradenia ID pacienta a užívateľského identifikátora

Automatické priradenie dátumu a času k vykonaným krvným testom

Možnosť merania  účinku acetylsalicylovej kyseliny

Možnosť merania účinku klopidogrelu, prasugrelu, tikagreloru

Jednoduchá interpretácia výsledkov krvných testov

Stanovenie základnej BASELINE reaktivity trombocytov

Stanovenie percentuálnej inhibície krvných doštičiek

Rýchla POCT metóda

- Variantné riešenie: neumožňuje sa.

- Obhliadka: nie je nutná

- Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: soradova@unb.sk

v lehote do 2.3.2018.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

                - Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a v elektronickej

                - podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným

                - tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú

                - obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke: Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH,

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravných nákladov a vykládky na miesto určenia, inštalácie a zaškolenie obsluhy. Uchádzač  nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

- Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky.

Návod na použitie v slovenskom alebo v českom jazyku.

Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad (neúradný), Vyhlásenie o zhode

a ŠUKL kód.

- Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

- Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

11.  Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet

zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30 dní odo dňa  doručenia.

12. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava,  nemocnica Ružinov, Interná klinika, nemocnica Staré mesto – RDG  kl.

Termín dodania : do 21 dní od zadania záväznej objednávky.

13. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

14. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.5.2018.

V prípade potreby predloženie vzorky na odskúšanie pred ukončením prieskumu trhu.

15. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zásadne zmenía podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  O výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave 15.02.2018

Ing. Juraj Kovács, MBA

Generálny riaditeľ