Číslo: R1-10.4/11/2018

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### 1. 	Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Ing., Ing.arch. Jiří Zlámal – vo veciach predmetnej výzvy

Telefón:                        +421 2 48 234 973

E-mail:                           zlamal@unb.sk

Eva Kráľovičová – vo veciach technických

Telefón: 		+421 2 48234657

E-mail:  			eva.kralovicova@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

### 2.	Predmet zákazky

Protipožiarne dvere

Predmetom zákazky je dodávka celkom 8 ks nových protipožiarnych dverí so zárubňou, kovaním a vyžadovaným príslušenstvom, vrátane inštalácie v určených priestoroch verejného obstarávateľa.

Podmienkou dodávky je inštalácia – montáž dverí a zárubní, demontáž stávajúcich dverí a zárubní, osadenie a montáž nových dverí a zárubní, vykonávanie súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav vrátane vysprávok (bez maľovky) v podmienkach neobmedzenej prevádzky zdravotníckych zariadení verejného obstarávateľa, v rámci ktorých sa stavebné práce budú vykonávať, s minimalizáciou rušivých vplyvov a obmedzení, ako sú prašnosť, hlučnosť a pod. a za prísnych bezpečnostných opatrení.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, starých dverí a zárubní a vyčistenie staveniska.

Špecifikácia predmetu zákazky

Obhliadka miesta plnenia je možná po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou referátu BOZP a OPP Evou Kráľovičovou, tel.:  02/48 234 657, v lehote do: 29.03.2018 do 15:00 hod.

A Protipožiarne dvere oceľové dvojkrídlové presklené EI 30 D1 C3 – 2 ks

Prevedenie:
Rozmer dverí: 1570 x 2080 mm

Typ: ľavé – 2 ks

Oceľové, presklené, dvojkrídlové - delenie 1:1

Presklenie: 850 mm od spodného okraja dverí, sklo číre

Farba: biela RAL 9010 (polyuretánová)

Krídla dverí opatrené samozatváracím mechanizmom s ramienkom so samostatne časovým uvoľnením (pri otvorení dvere musia ostať určitý čas otvorené – zaaretované), so zariadením

na zaistenie dverí v otvorenom stave.

Zaisťovací mechanizmus jedného krídla dverí v zavretej polohe.

Dvere musia byť vybavené elektrickou zámkou.

Rozeta antikorová

Kovanie: guľa - kľučka

Oceľová zárubňa

B Protipožiarne dvere oceľové dvojkrídlové presklené EI 30 D1 C3 – 2 ks

Prevedenie:
Rozmer dverí: 1570 x 2080 mm

Typ: ľavé – 2 ks

Oceľové, presklené, dvojkrídlové - delenie 1:1

Presklenie: 850 mm od spodného okraja dverí, sklo číre

Farba: biela RAL 9010 (polyuretánová)

Krídla dverí opatrené samozatváracím mechanizmom s ramienkom so samostatne časovým uvoľnením (pri otvorení dvere musia ostať určitý čas otvorené – zaaretované), so zariadením

na zaistenie dverí v otvorenom stave.

Zaisťovací mechanizmus jedného krídla dverí v zavretej polohe.

Zosilnenie zárubne v mieste zamykania

Bezpečnostná zámka triedy 3

Kovanie: guľa - kľučka

Oceľová zárubňa

C Protipožiarne dvere drevené dvojkrídlové plné  EI 30 D3 C3 – 4 ks

Prevedenie:
Rozmer dverí: 1500 x 2000 mm

Typ: pravé – 4 ks

Drevené, dvojkrídlové - delenie 1:1

Farba: biela RAL 9010 (polyuretánová)

Krídla dverí opatrené samozatváracím mechanizmom s ramienkom so samostatne časovým uvoľnením (pri otvorení dvere musia ostať určitý čas otvorené – zaaretované), so zariadením

na zaistenie dverí v otvorenom stave.

Zaisťovací mechanizmus jedného krídla dverí v zavretej polohe, s nárazovými lištami

po oboch stranách (nárazy posteľami).

Rozeta antikorová

Kovanie: guľa - kľučka

Oceľová zárubňa

Obstarávateľ požaduje, aby si výrobca v prevádzkových pokynoch nevyhradil realizáciu preventívnej údržby a prehliadky dodaných požiarnych uzáverov v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Obstarávateľ požaduje ako súčasť dodávky požiarnych dverí  aj preukázateľné školenie osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru v zmysle §8, ods.(4)MV SR č. 478/2008 Z. z.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

44221220-3   Protipožiarne dvere

45421131-1   Montáž dverí

45000000-7   Stavebné práce

Množstvo alebo rozsah:

8 ks

Predpokladaná hodnota zákazky:

Menej ako 15.000,00 EUR bez DPH.

### 3. 	Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru a miesto inštalácie.

Miestom plnenia je 7x Nemocnica Ružinov, 1x Pavilón D, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava.

4.      Predkladania ponúk

Uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe na adresu eva.kralovicova@unb.sk

vo formáte Word, Excel alebo pdf..

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

5.      Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  06.apríla  2018 o 1200 hod..

6.     Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

7.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

Cenová ponuka na predmet zákazky

| Názov | ks | Cena v € bez DPH /1ks | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protipož.dvere oceľové dvojkríd.presklené EI 30 D1 C3 | 4 |  |  |  |
| Protipož.dvere drevené dvojkríd.plné EI 30 D3 C3 | 4 |  |  |  |

Uchádzač predloží cenu za predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v bode

2. špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy. V cene musia byť zarátané

všetky náklady spojené s dodávkou do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia (cena spolu), bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka.

8.       Príprava ponuky

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.          Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré  sú  obchodným  tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné  informácie“,  resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

Ponuka bude verejnému obstarávateľovi predložená v určenej lehote v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: eva.kralovicova@unb.sk.

9.       Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN,  bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať – kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

10.       Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

11.       Lehota viazanosti ponúk

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  31.08.2018.

v.r.

Eva Kráľovičová

Oddelenie BPZP a OPP

Univerzitnej nemocnice Bratislava