Odborná prehliadka plynových zariadení

tlaková stanica med. kyslíka                                                      2

uzáver mediciálneho kyslíka                                                  174

rýchlospojka                                                                           553

manometer                                                                               29

vonkajší rozvod mediciálnych plynov                                       1

vnútorný rozvod mediciálnych plynov                                      1

kontrola spojov                                                                        54

odvodňovače                                                                              8

redukčná stanica kyslíka                                                            1