Príloha ZT-35-2020

BTK 16 prístrojov pre Novorodenecké oddelenie

ZT0479/20 2I11993 Servis - inkubátor Atóm 180400463,, 2I11993. inkubator ATOM 9/C

ZT0079/20 2D0066817 Servis Termolôžko II CS 90, GX 14831, 2D0066817. Termolôžko 9/A Novorodenecký box

ZT0080/20 2I09144 Servis Výhrevné lôžko Atóm 2360041, 2I09144. Lôžko vyhR.ATOMSunflower 9/C 2. box

ZT0081/20 2D0073557 Servis Výhrevné lôžko Atóm 2621066, 2D0073557. Výhrevné lôžko ATOM Sunflower 9C JIS

ZT0086/20 2I08575 Servis Echo-screen 300043, 2I08575. Príst.Echo-Sreen/sluch novorod 9/C

ZT0088/20 2I08970 Servis Fotolampa NeoBlue 21225, 2I08970. Fototerapia NATUS neoBLUE 9/C

ZT0047/20 2I08780.01 Pravidelný servis prístroja. Resuscitator T NEOPUFF; SN: 090210000406 Resuscitátor T NEOPUFF 9/A

ZT0048/20 2I08780.02 Pravidelný servis Mixér Sechrist, 59866, 2I08780.02. Mixér SECHRIST 3500HL 9/A

ZT0049/20 2D0064386 Pravidelný servis T resuscitátor, 100115000087, 2D0064386. Resuscitator NEOPUFF 8/A

ZT0050/20 2D0064429 Pravidelný servis Mixér Sechrist 62273, 2D0064429. Mixer Sechrist 3500HL 8/A

ZT0051/20 2D0070179 Pravidelný servis T resuscitátora 130618002250, 2D0070179. Detský resuscitátor NEOPUF s p 9/C JIS

ZT0052/20 2I09144.01 Pravidelný servis Mixér 68318, 2I09144.01. Mixér SECHRIST 3500LF 9/C JIS

ZT0053/20 2D0073558 Pravidelný sesrvis T resuscitátora, 160811007079, 2D0073558. T-resuscitátor Fisher Paykel N 9/A

ZT0054/20 2D0073559 Pravidelný servis Mixér Sechrist BL022358, 2D0073559. Zmiešavač kyslík-vzduch 9/A Novorodenecký box

ZT0059/20 2I09315 Servis Vapotherm PF00024316-E, 2I09315. Vapotherm Precision Flow- 9/A JIS

ZT0061/20 2I08617 Servis inkubátor Atóm 17X0584, 1840554, 2I08617. Inkubátor ATOM V-2100G 9/C 2 box