Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo		   Vybavuje/linka		   Bratislava

PT126/ZT1/20	              Bc. E. Winklerová                      	   17.12.2020

02/48234244

Vec: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Predmet zákazky: oprava – mikroskop operačný OLYMPUS OME 5000, v.č. 512005, inv.č. : 1i05737

Závady na prístroji:

- padá rameno mikroskopu – vadné plynové tlmiče - nutná výmena

- dvojitý obraz v mikroskope

- zahmlený obraz

- potrebné nové držadlo na polohovanie mikroskopu

CPV: 50421000-2  Opravy a údržba lekárskych zariadení

V  prípade potreby obhliadky je zariadenie k dispozícií: Nemocnica  Ružinov –  KOS plastická chrirurgia sála č. 7

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Predkladanie ponúk: Lehota: 21.12.2020, čas: 15.00 hod.,  elektronicky:  winklerova@unb.sk.

V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT126/ZT1/20, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať ponuky ekonomicky najvýhodnejším spôsobom pre získanie najnižšej ceny.

S pozdravom

Bc. Winklerová Elena							                                                                odd. servisu a opráv zdravotechniky