VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

č. PT39/ZT2/2021

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

| Predmet zákazky | Endoresektor A22021A plast vonkajší, Inventárne číslo: 2D0073296 SN:-; OLYMPUS GERMANY 22021A, LOT 134W -0048" (poškodený, vylámaný čierny PVC lem vonkajšieho plášťa) Kliešte úchopové jangové Olympus, Inventárne číslo: 2D0072367; Sériové (výrobné číslo): -; LOT 202W, REF 00121 (01) 04042761000130 (11) 200205(10)202W ( zasekávajú sa, nedajú sa otvoriť aj po vyluhovaní) Endoresektor WA22066A element prac. Olympus, Inventárne číslo: 2D0073298 Sériové (výrobné číslo): - LOT 18ZW-0052 (nedá sa zastrčiť slučka, vypadáva z neho) |
| --- | --- |
| Opis zákazky | Oprava – 3 ks |
| CPV | 50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení |
| Umiestnenie zariadenia: | Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko akad. L. Dérera, Kramáre Oddelenie – Klinika urologická – operačné sály. Inštrumenty sa nachádzajú na oddelení servisu a opráv zdravotechniky – kontaktná osoba Ing. Nogell – 02/59542609 |
| Ďalšie informácie: | Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač: mal oprávnenie na opravu a servis predmetnej zákazky. poskytol záruku na poskytnuté servisné služby (opravy, odborná údržba) a na použité nové náhradné diely . po ukončení práce je potrebné vystaviť doklad na poskytnuté služby ( opravy, servis, odborná údržba a pod.) uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. |
| Termín na predloženie cenovej ponuky: | 05.08.2021 do 15,00 hod. elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT39/ZT2/2021, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu. |
| Kontaktná osoba verejného obstarávania | Bc. Elena Winklerová, oddelenie servisu a opráv zdravotechniky 02/48234244, mobil: 0917 502 497 |

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať ponuky ekonomicky najvýhodnejším spôsobom pre získanie najnižšej ceny.

V Bratislave, 02.08.2021