VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

č. PT39/ZT2/2022

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

| Predmet zákazky | 1/Endoresektor A22021A plast vonkajší, Inv.č.: 2D0073296,SN:-; OLYMPUS GERMANY 22021A; LOT 087W -0047 oprava- poškodený - vylámaný - čierny PVC lem vonkajšieho plášťa. 2/Endoresektor A22041A plast vnútorný, Inv.č.: 2D0073297; LOT196W-0144; oprava- ulomená špička 3/ Endoresektor Element pracovný WA22066A Olympus; Inv.č.: 2I07882; SN: - LOT 196W-0023 oprava- zlomená časť resekčnej slučky, vypadáva z neho 4/ Endoresektor Element pracovný WA22021A Olympus; Inv.č.: 2D0073298; SN: - LOT 14XW-0016 Oprava - poškodený lem tesnenia vonkajšieho plášťa 5/ Endoresektor Element pracovný WA22066A Olympus; Inv.č.: 2D0073298; SN: - LOT 19SW-005 oprava- v pracovnej časti sa nepohybuje resekčná elektróda |
| --- | --- |
| Opis zákazky | Oprava 5 ks prístrojov |
| Druh zákazky | Služba |
| CPV | 50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení |
| Umiestnenie zariadenia: | Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko akad. L. Dérera, Kramáre Umiestnenie : Oddelenie zdravotechniky kontakt Ing. Nogell – 02/5954 2690, alebo p. Kalmanová 0915 968 124 |
| Ďalšie informácie: | Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač: mal oprávnenie na opravu a servis predmetnej zákazky. poskytol záruku na poskytnuté servisné služby (opravy, odborná údržba) a na použité nové náhradné diely . po ukončení práce je potrebné vystaviť doklad na poskytnuté služby ( opravy, servis, odborná údržba a pod.) uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. |
| Termín na predloženie cenovej ponuky: | 17.08.2022 do 15,00 hod. elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT39/ZT2/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu. |
| Kontaktná osoba verejného obstarávania | Bc. Elena Winklerová, oddelenie servisu a opráv zdravotechniky 02/48234244, mobil: +421 917 502 497 |

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať ponuky ekonomicky najvýhodnejším spôsobom pre získanie najnižšej ceny.

V Bratislave,  15.08.2022