VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

č. PT39/ZT2/2023

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

| Predmet zákazky | Statické RTG prístroje: 1. MP - 50 Chiraktis CR-AGFA CR30, SN: 05/059/4169; inv.c.2I08286 2. LISTEM EPS 50 R - CR AGFA CR30 SN: 2117; inv.c.2I06791 3. Siemens Uroskop Omnia Max Fluorospot Compact FD, SN: 4040; inv.c. 2I09237 4. TL 3000 PAUSCH X VISION Roesys- urgentný príjem, inv.c. 2I09324 5. RTG č.dv. 134 – CALYPSO GMM – DIGI RAD DIGITEC / SN: 35706; inv.c. 3I05870 6. RTG č.dv.117 – OPERA GMM – D4000RF_PAV GMM/ SN: 34989; inv.c. 2I11985 Pojazdné RTG prístroje: 7. POLYMOBIL III Siemens -30 AGFA CR 30 ,SN: 20230; inv.c. 2I08741 8. GMM ACCORD DR – MOBIL RAD DIGITEC/ SN: 932-18-012-044; inv.c. 2I11346 9. GMM ACCORD DR – MOBIL RAD DIGITEC/SN: 932-18-017-049; inv.c. 2I11347 10. RTG INFOTEC TMS 300 / TECHNIX - CR - AGFA CR 30; SN: 3908112998; inv.c.1I08003 11. RTG mobilný dig. S c ram. 20.d/ SN: 13000; inv.č. 2I11351 C-ramená pre OP sály: 12. Siemens Arcadis Varic / SN: 7183; ivn.c. 2I09166 13. Philips BV Endura family PHILIPS MEDICAL SYSTEMS- / SN: 1112; inv.c. 1I08178 14. GE OEC Elite CFD SUPER C GE Healthcare surgery /SN: FBHXXX00175; inv.c. 2I11344 15. GE OEC Elite CFD SUPER C GE Healthcare surgery / SN: FBHXXX00176; /inv.c. 2I11345 USG a CT prístroje: 16. HITACHI Arietta V 70 Aloka / SN: V205U3852, inv.č.: 2I12298 17. GE Logiq F6 / SN: 6001406WX0; inv.č.: 2I12321 18. CT Aquilion TOSHIBA TSX-301C/6C AQUILION ONE VISION; Inv. č.: 2I11875; SN: 6CA17Y2120 |
| --- | --- |
| Opis zákazky | REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ/ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., |
| Druh zákazky | Služba |
| CPV | 50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení |
| Umiestnenie zariadenia: | Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko akad. L. Dérera, Kramáre Umiestnenie : Skiaskopia a skiagrafia Kontakt: Bc. Beáta Kočíšková 02/5954 2719 |
| Ďalšie informácie: | Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač: mal oprávnenie na opravu a servis predmetnej zákazky. poskytol záruku na poskytnuté servisné služby (opravy, odborná údržba) a na použité nové náhradné diely . po ukončení práce je potrebné vystaviť doklad na poskytnuté služby ( opravy, servis, odborná údržba a pod.) uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. |
| Termín na predloženie cenovej ponuky: | 04.07.2023 do 15,00 hod. elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT39/ZT2/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu. |
| Kontaktná osoba verejného obstarávania | Bc. Elena Winklerová, oddelenie zdravotechniky 02/48234244, mobil: +421 917 502 497 |

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovať ponuky ekonomicky najvýhodnejším spôsobom pre získanie najnižšej ceny.

V Bratislave,  29.06.2023